WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 29 czerwca 2017 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa wyposażenia budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  im. Piotra Janaszka w Rychwale”:

- Proszę zamawiającego o dokładny opis sposobu oceny ofert. W jaki sposób zamawiający będzie obliczał punkty przyznawane składanym ofertom. Czy 25 dni to minimalny czas na realizację zamówienia?

Wyjaśnienia: Sposób przyznawania punktacji w kryterium „termin realizacji dostaw w daniach roboczych” został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XVI.WYBÓR OFERTY

Oferty otrzymają punktację według poniższych założeń:

- termin do 25 dni od daty podpisania umowy – 0 punktów,

- termin do 22 dni od daty podpisania umowy – 10 punktów,

- termin do 20 dni od daty podpisania umowy – 20 punktów,

- termin do 18 dni od daty podpisania umowy– 30 punktów,

- termin do 15 dni od daty podpisania umowy – 40 punktów

czyli wyżej punktowane będą te oferty, w których Wykonawcy zaoferują skrócenie maksymalnego terminu realizacji dostaw tj. 25 dni roboczych. Przykładowo Wykonawca, który zaoferuje, że wykona dostawę w ciągu  20 dni roboczych od daty podpisania umowy otrzyma 20 punktów w tym kryterium, zaś Wykonawca, który zaoferuje, że wykona dostawę w ciągu  16 dni roboczych od daty podpisania umowy otrzyma 30 punktów w tym kryterium.

Poniższe pytania będą odnosiły się do Części IV – sprzęt rehabilitacyjny

Pytania do punktu 74. Stół stacjonarny Bobath:

- Jakiego typu atest wymagany jest przez zamawiającego?

Wyjaśnienia Atest wymagany przez zamawiającego to atest higieniczny.

- Czy zamawiający dopuści równoważny funkcjonalnie stół o wymiarach: 200cm dł., 120cm szer.?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza równoważny funkcjonalnie stół o wymiarach: 200cm dł., 120cm szer.

- Czy zamawiający dopuści stół o wadze 150 kg?

Wyjaśnienia Tak

- Czy zamawiający dopuści stół o regulacji wysokości od 47 cm do 95 cm?

Wyjaśnienia Tak

- Zamawiający podał dwa mechanizmy regulacji wysokości stołu: „regulację wysokości za pomocą ramy sterującej ze stali nierdzewnej, elektryczną regulację wysokości pilotem ręcznym. Który mechanizm regulacji wysokości zamawiający ma na myśli?

Wyjaśnienia Zamawiający miał na myśli regulację wysokości za pomocą ramy sterującej ze stali nierdzewnej.

- Czy zamawiający dopuści atestowaną, wytrzymałą piankę o grubości 50 mm?

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze niż „8 praktycznych, uniwersalnych uchwytów podblatowych” na rzecz jednego długiego uchwytu podblatowego znajdującego się niemal na całej długości krawędzi stołu?

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści siłowniki renomowanej firmy T-motion? Bezawaryjnie stosowane przez naszą firmę od wielu lat.

Wyjaśnienia: Tak

Pytania do punktu 75. Stół stacjonarny do masażu:

- Czy zamawiający dopuści stół o długości 205 cm?

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści stół o szerokości 64 cm?

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści stół o regulacji wysokości od 52 cm do 103 cm?

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści stół o regulacji nachylenia zagłówka od -70° do +40°

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści stół o dopuszczalnym obciążeniu 200 kg?

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści stół o wadze 93/105 kg?

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści stół o regulacji sekcji nożnej w zakresie od 0° do 90°?

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści stół o regulacji kąta nachylenia odcinka lędźwiowego w zakresie od 0° do ponad 120°

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści blat trzy lub pięcioczęściowy?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza blat pięcioczęściowy.

- Czy zamawiający dopuści ramę w kolorze białym?

Wyjaśnienia: Tak

- Zamawiający podał dwa mechanizmy regulacji wysokości: pilot ręczny i bezprzewodowy. Czy zamawiający dopuści regulację wysokości stołu za pomocą ramy wokół podstawy stołu?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuści regulację wysokości stołu za pomocą ramy wokół podstawy stołu.

Pytania do punktu 77. Ściana solna/panel solny LED:

- Z jakiego drewna ma być wykonana rama?

Wyjaśnienia:  Sosna

- Jakiego koloru ma być rama?

Wyjaśnienia: Kolor wybranego drewna.

Pytania do punktu 78. Taboret:

- Czy zamawiający dopuści taboret o regulacji wysokości w zakresie od 52 cm do 72 cm?

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści taboret o grubości pianki 50 mm?

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści taboret o średnicy podstawy 500 mm i średnicy siedziska 350 mm?

Wyjaśnienia: Tak

Pytania do punktu 84. Wanna do hydroterapii i chromoterapii:

- Wymagają państwo montażu wanny. Czy zatem posiadają Państwo odpowiednio przygotowane przyłącza i odpływ?

Wyjaśnienia:  Zamawiający posiada odpowiednio przygotowane przyłącza i odpływ.

- Podali Państwo dwie opcje Hromo, których nie można zainstalować jednocześnie. Należy wybrać jedną z nich, gdzie ja osobiście doradzam wybór CHROMO 36.

Wyjaśnienia: Zamawiający przychyla się do opcji CHROMO 36.

- Podali Państwo również trzy rodzaje stopni. Które stopnie zamawiający chce zamówić?

Wyjaśnienia:  Zamawiający wybiera stopnie prostokątne do wanny z poręczą.

Pytania do punktu 86. Rotor Oxycycle:

- Rotor Oxycycle III został wycofany z produkcji na rzecz Care M-Bike o praktycznie identycznych parametrach. Żaden z nich nie posiadał regulacji kąta nachylenia, który Państwo umieścili w specyfikacji. Zatem czy dopuszczą Państwo rotor bez możliwości regulacji kąta nachylenia?

Wyjaśnienia: Tak dopuszczamy.

- Czy zamawiający dopuści rotor bez specjalnych sandałów, spinaczy stóp, rękawic? Takie wyposażenie nie znajduje się w zestawie z tym rotorem. Są jedynie uniwersalne paski.

Wyjaśnienia: Tak

- Czy zamawiający dopuści rotor, który nie umożliwi jednoczesnego ćwiczenia kończyn górnych i dolnych? Jest to rotor z jedną korbą więc można ćwiczyć kończyny górne lub kończyny dolne, ale osobno.

Wyjaśnienia: Tak.

- Czy zamawiający dopuści rotor, który nie jest wyrobem medycznym? Podany przez zamawiającego w specyfikacji rotor nie jest wyrobem medycznym.

Wyjaśnienia: Tak

Pytania do punktu 90. Ergometr Rowerowy:

- Czy zamawiający dopuści ergometr rowerowy o zbliżonych, odpowiadających parametrach do podanych w specyfikacji? Podane przez zamawiającego parametry sugerują jednoznacznie konkretny model, który został wycofany z produkcji ponad rok temu, a tym samym nie jest już dostępny w sprzedaży. Czy zatem zamawiający dopuści Ergometr o poniższych parametrach?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza Ergometr o poniższych parametrach.

- Czy zamawiający dopuści ergometr bez certyfikatu medycznego? Sugerowana przez zamawiającego klasa urządzeń nie posiada certyfikacji jako urządzenia medyczne.

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza ergometr bez certyfikatu medycznego.

| Wyposażenie |
| --- |
| Kierownica | Kierownica U-kształtna z nasadzanymi uchwytami (C6) kierownica sportowa (S6) |
| Kółka transportowe i wyrównanie wysokości | tak |
| Samonastawne pedały z paskami | tak |
| Siodełko | System KETTLER Perfect Adjustment z górną częścią siodełka BASIC FOAM |
| Szybka regulacja wysokości siedziska | Tak |
| Uchwyt do tabletów, smartfonów itp. | Tak |
| Uchwyt na butelkę | opcjonalnie |
| rodzaje treningu |
| Dostępne programy treningowe z profilami | 6 profili i jeden dowolnie konfigurowalny profil na każdego użytkownika |
| Możliwość preselekcji | Cele treningowe (trening z odliczaniem) na czas treningu, dystans oraz kalorie/kilodżule |
| Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności (Recovery Test) | Recovery Test |
| Trening sterowany tętnem | Tak. Program treningowy dostosowuje opór hamowania do wartości tętna |
| Trening swobodny bez wytycznych (szybki start) | Szybki start |
| Wskaźnik osobistych stref tętna | Tak. W trakcie treningu wyświetla się aktualna strefa spośród pięciu stref tętna |
| wyświetlane wartości podczas treningu |
| Wskazanie aktualnej mocy | Wskaźnik mocy w Watt |
| Wskazanie średnich wartości | Tak (w czasie treningu i po jego zakończeniu) |
| Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”) | Tak (w czasie treningu w trybie RĘCZNYM) |
| Wyświetlane w czasie treningu wartości podstawowe | Czas treningu, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca, zużycie energii |
| dostępne moduły treningowe |
| Trening automatyczny (AUTO) | Niezależny od liczby obrotów: Użytkownik wybiera docelową wartość w jednostce WATT. Moc hamowania reguluje się automatycznie w zależności od kadencji użytkownika. |
| Trening ręczny (MANU) | Zależny od liczby obrotów: Użytkownik wybiera jeden z dwóch stopni hamowania („biegi”) |
| menu nawigacja i ustawienia użytkownika |
| Dane z możliwością zapisu dla poszczególnych użytkowników | osob. dane, osob. Zakres treningu, ostatni trening, indywidualny profil treningowy |
| Dostępne języki w menu: | DE/EN/FR/NL/POL/RU/IT |
| Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników | 4 użytkowników + gość |
| Obsługa urządzenia | Zintegrowane menu do regulacji i sprawdzania danych użytkownika i treningu |
| obudowa, wyswietlacz, sterowanie, pomiar pulsu |
| Obsługa | Centralny przycisk-pokrętło i 2 przyciski |
| Obudowa | Wysokiej jakości odporna na pot obudowa z tworzywa sztucznego pokryta szkłem akrylowym ok. 175 x 200 mm |
| Pomiar tętna | Przez czujniki tętna w uchwytach albo pas piersiowy (fakultatywny) |
| Regulacja kąta nachylenia | Tak, optymalna widoczność niezależnie od wzrostu |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LC 117 x 86 mm |
| jakość napędu i systemu hamowanie |
| Koło zamachowe | 6 kg, z dodatkiem miedzi |
| Przełożenie | 1:10 |
| System hamowania | Indukcyjny system hamowania |
| System napędowy | Pas z żebrowaniem wzdłużnym |
| Współczynnik jakości nacisku na pedał | 7,9 |
| Zakres obciążenia | W trybie AUTOMATYCZNYM: 25 - 400 Watt (co 5 Watt) W trybie RĘCZNYM: 20 stopni hamowania (biegi) |
| Interfejs |
| Interfejs do mediów zewnętrznych (KETTLER World Tours, KettMaps, ...) | Aplikacja KettMaps przez funkcję headtracking |
| Dane techniczne |
| Klasa urządzenia wg DIN EN 957 | Klasa HA |
| Maks. obciążenie wagowe | 130 kg |
| Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm (ok.) | 119/55/137 |
| Zasilanie elektryczne | Zasilanie sieciowe (230 V) |

Pytania do punktu 91. Bieżnia:

- Czy zamawiający dopuści bieżnię o zbliżonych, odpowiadających parametrach do podanych w specyfikacji? Podane przez zamawiającego parametry sugerują jednoznacznie konkretny model, który został wycofany z produkcji ponad rok temu, a tym samym nie jest już dostępny w sprzedaży. Czy zatem zamawiający dopuści bieżnie o poniższych parametrach?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza bieżnię o poniższych parametrach.

| Dane ogólne |
| --- |
| Parametry techniczne |
| Silnik - moc znamionowa (moc max.) | 3,0 KM (6,0 KM) |
| Zakres prędkości (km/h) | 1-22 km/h |
| Kąt pochylenia | 0-15% regulowany elektronicznie |
| Pomiar tętna | sensory dotykowe, pas telemetryczny w zestawie |
| System bezpieczeństwa |  |
| System amortyzacji |  |
| Możliwość składania |  |
| Wspomaganie składania/rozkładania |  |
| Zasilanie | 230 V |
| Wyposażenie |
| Rolki transportowe |  |
| Półka na książkę, tablet itp |  |
| Pojemnik na bidon, telefon itp. |  |
| Port USB |  |
| Ładowarka USB |  |
| Głośniki i podłączenie MP3 |  |
| Funkcje komputera |
| Wyświetlacz | kolorowy ekran dotykowy 7 cali |
| Czas (min,sek) |  |
| Prędkość (km/h) |  |
| Dystans (km) |  |
| Wydatek energetyczny (cal) |  |
| Tętno (ud./min.) |  |
| Kąt pochylenia (%) |  |
| Automatyczny dobór stref treningowych tętna | 3 strefy |
| Programy treningowe ogółem | 10 |
| Program manualny |  |
| Program treningowy celowy |  |
| Program predefiniowany | 6 |
| Program sterowany tętnem |  |
| Program użytkownika |  |
| Inne funkcje | połączenie Y-connection (bluetooth), odtwarzacz audio i video |
| Waga i wymiary |
| Powierzchnia biegowa (dł.szer.) w cm | 150 x 52 |
| Grubość pasa biegowego w mm | 3,3 mm |
| Bieżnia rozstawiona (dł.szerwys.) w cm | 205 x 85 x 141 |
| Bieżnia złożona (dl.szer.wys.) w cm | 131 x 85 x 169 |
| Waga bieżni (kg) | 99,9 kg |
| Max waga użytkownika (kg) | 150 kg |

Pytania do punktu 94. Krzesło do masażu Prestige-reh:

- Jaki sposób regulacji wysokości jest wymagany przez zamawiającego? Zamawiający podał w specyfikacji dwa mechanizmy regulacji wysokości „Szybka i płynna regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej” oraz „Szybka regulacja za pomocą mechanizmu skokowego”. Z oczywistych względów, nie możliwe jest zastosowanie obydwu mechanizmów jednocześnie. Proszę o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga regulacji za pomocą „Szybka i płynna regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej”

- Pozycja nr 24,26,33,39 Zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor, uchwyt do projektora). Czy zamawiający dopuści Tablicę interaktywną  o wymiarach:  całkowitych 1750x1289 (mm) , powierzchni roboczej : 1697x1195 (mm) wadze 19,5kg  spełniającą pozostałe wymagane parametry?

Wyjaśnienia: Zamawiający zgadza się na powyższe parametry.

- pozycja nr 32 Komputer stacjonarny - zestaw z oprogramowaniem. Czy zamawiający wymaga monitora do zestawu komputerowego?

Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga monitora 23 cale.

- Zadanie 6, poz. 1

W pozycji nr 1 Zamawiający wymaga rozbieżnie dostawy zestawu narzędzi ślusarsko-stolarskich w ilości 10 kompletów oraz 8 kompletów, prosimy o uściślenie.

Czy zestawu narzędzi elektrycznych nie powinno być tyle samo kompletów co narzędzi ślusarsko-stolarskich?

Wyjaśnienia: wymaga dostawy 10 zestawów narzędzi ślusarsko-stolarskich i jednego zestawu narzędzi elektrycznych.

- Zadanie 1 Zestaw multimedialny Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tablicę interaktywną w technologii podczerwieni, która co do zasady działania i funkcji jest identyczna jak technologia optyczna?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie równoważne.